| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И | ГОСТ Р 53491.1 – 2009 |

БАCCЕЙНЫ

ПОДГОТОВКА ВОДЫ

### Ч а с т ь  1

### Общие требования

DIN 19643-1:1997

(NEQ)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2010

###### Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0 - 2004 «Стандартизация в  Российской Федерации. Основные положения»

###### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Экологические технологии и инженерные системы» (ЗАО «ЭКТИС») при участии некоммерческой организации «Российская ассоциация аквапарков»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 456 «Аквапарки, водные аттракционы и оборудование бассейнов »

### 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  от   10 декабря   2009 г.  №  685 - ст

4  В настоящем стандарте  реализованы положения статей  1– 6, 26 – 29, 32, 52, 53, 78 – 82,  92, 95, 99, 134 – 138  Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

5 В настоящем стандарте учтены основные положения и рекомендации немецкого национального стандарта ДИН 19643-1:1997 «Подготовка воды плавательных и купальных бассейнов. Часть 1. Общие требования» (DIN 19643-1:1997 «Treatment of water of  swimming-pools and baths – Part 1: General requirements»; DIN 19643-1:1997 «Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser – Teil 1: Allgemeine Anforderungen»)

6  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

|  |  Стандартинформ, 2010 |
| --- | --- |

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения …………………………………………..…………………...............................

2 Нормативные ссылки …………………………………………………………….…...........................

3 Термины и определения …………………..……………………………………….............................

4 Технология водоподготовки. Основные подходы и общие требования…………………………..

5 Требования к качеству воды …………………………………………………………………............

## 6 Требования к планировке и конструкции бассейнов, к системе заполнения и циркуляции воды,

## к техническим    и вспомогательным помещениям…………………………………........................

7 Требования к бассейнам. Классификация бассейнов….…………….......................……………….

## 8 Требования к процессу прохождения воды в бассейне. Гидравлический расчет…………………

## 9  Требования к системе водоподготовки. Расчет процессов очистки и обеззараживания воды….. 10 Требования к эксплуатации систем водоподготовки бассейнов ………………………..…............

11 Требования безопасности процесса водоподготовки ……………………………………………...

Приложение А (рекомендуемое) Реагенты   для обработки воды бассейна. Режимы и условия озонирования воды бассейна ………………………………………………………….

Приложение Б (рекомендуемое)  Методики и рекомендации по обработке воды бассейна ……….

Приложение В (обязательное) Средства для дезинфекции воды бассейна, оборудования

системы   водоподготовки, помещений и инвентаря…………………………………

Приложение Г (обязательное)  Объем физико-химических исследований по контролю качества

воды.  Образец   режимной   карты   по   эксплуатации   систем   водоподготовки

бассейнов…………………………………………………………………………………

Приложение Д (рекомендуемое) Данные, фиксируемые в журнале по эксплуатации………………

Приложение Е (рекомендуемое)  Перечень приложений к актам о приемке, а также технической,

эксплуатационной,   исполнительной      документации  и материалов инвентаризации и паспортизации для эксплуатации объекта………….. ……………

Приложение Ж (рекомендуемое)  Рекомендации по очистке и дезинфекции сооружений и   коммуникаций системы водоподготовки, по загрузке фильтров и подготовке их к работе…………………………………………………………………………………..

Библиография……………………………………………………….…………………............................

# Введение

Разработка комплекса стандартов, распространяющихся на бассейны, начата в целях  развития и совершенствования существующей нормативной базы и приведения нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с требованиями времени и  современным международным уровнем подхода к решению задач проектирования, строительства и эксплуатации бассейнов всех видов.

В то время  когда и зарубежные,  и отечественные технологии индустрии плавательных  и купальных бассейнов развиваются и совершенствуются в соответствии с растущими потребностями и возможностями населения, действующие в нашей стране нормативные и справочные документы, имеющие отношение к бассейнам (строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы,  своды правил, разного рода пособия и пр.), безнадежно устарели  и не отвечают ни уровню, ни возможностям современных технологий и бассейнового оборудования, не считая  того, что их применение не позволяет обеспечить купающимся  право на комфорт и санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Таким образом,  назрела серьезная необходимость в создании нормативов, в которых последовательно и в полном объеме были   бы  сформулированы  требования и правила разработки технологии водоподготовки и проектирования соответствующих систем  (в том числе, обоснования и расчета режимов и условий проведения процессов очистки, обеззараживания и кондиционирования воды бассейнов), а также условий  эксплуатации плавательных и купальных  бассейнов всех видов в целях  обеспечения надлежащего качества воды.

При разработке   настоящего стандарта учтены положения и рекомендации немецкого национального стандарта ДИН 19643-1:1997 по водоподготовке бассейнов.